## Verifica
Riepilogo della misurazione
per edifici Minergie- P/A
(può essere utilizzato solo per nuovi edifici puliti o ristrutturazioni pulite)
(compilare i campi in giallo)
Oggetto/ edificio
Zona misurata | Le zone di misurazione sono riepilogate nella scheda "Riepilogo"
Committente
Richiedente
Data di controllo
Standard | Minergie-P |  |  |  | Selezionare | Minergie | Minergie-A | Minergie-P
Tipo di edificio | Nuove costruzioni |  |  |  | Selezionare | Nuove costruzioni | Ammodernamenti | Nuove costruzioni / Ammodernamenti
Requisiti | Valore limite qE50: | vedi il Riepilogo |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Formel für Grenzwert
| Valore misurato qE50: | vedi il Riepilogo
| Requisiti rispettati: | vedi il Riepilogo
Firma | Luogo e data del rapporto: |  | Respondabile rapporto:

## Riepilogo
Riepilogo dei risultati e delle zone di misurazione:
Zone | r2 (> 0.98) |  | n (0.5<n<1.0) |  | Vento | Inc. Mis. | qE50 | qE50 | qE50 | Valore | adempito
| Depr. | Sovrap. | Depr. | Sofrap. |  |  | Depr. | Sofrap. | Medio | Limite
| - | - | - | - | Bf | ± % | m3/m2h | m3/m2h | m3/m2h | m3/m2h |  | ME | MEA | MEP | N/E
1 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
2 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
3 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
4 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
5 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
6 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
7 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
8 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
9 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
10 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
11 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
12 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
13 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
14 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
15 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
16 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
17 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
18 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
19 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
20 | [9 empty] | 0.8 | No | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!

## Dati dell’edificio
Dati dell’edificio / Condizioni di misura | [11 empty] | (compilare i campi gialli con X)
Zona |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Momento della misurazione
Misura preventiva
Misurazione ad edificio ultimato
Misurazione su un oggetto esistente
Stato dei lavori / stato dell'edificio
Costruzione grezza realizzata con superficie ermetica all’aria
Installazioni tecniche dell’edificio realizzate con una superficie ermetica
Finestre e porte montate e regolate con guarnizioni
Porta d'entrata dell'immobile senza telaio (installare il Blower Door).
Imp. Ventilazione
VMC con aria fornita e ripresa
Aria ripresa con con bocchette d’immissione d'aria esterna
Finestre con ventilazione meccanica controllata
Impianti di aerazione per ogni singolo locale
Impianto di ripresa d'aria
Zone confinanti
Accessibili, tutte le finestre/porte aperte
Non accessibili, stato sconosciuto
Competenza per imporre oneri
Ordinati i miglioramenti
Controllati i miglioramenti

## Preparazione
Provvedimenti per metodi di misura 2
(compilare i campi in giallo)
Provvedimenti | Metodo 2 (involucro dell'edifico) | X
Porte esterne *) | chiudere
Porte interne | aprire
Porte verso locali tecnici riscaldati *) es. depositi | aprire
Porte verso locali non riscaldati (magazzini, cantina, garage) *) | chiudere
Porte / vano ascensore contro zona da misurare **) | chiudere
Porte / vano ascensore contro zona da misurare **) | chiudere e sigillare
Serrature *) | niente
Finestre sul tetto / aperture, se non comprese nel perimetro ermetico | aprire
Finestre sul tetto / aperture, se comprese nel perimetro ermetico *) | chiudere
Finestre / porte finestre / lucernari contro esterno * | chiudere
Feritoie nelle finestre (profili) | chiudere ,esigillare e documentare
Prese d’aria nelle finestre del tetto | chiudere
Raccordo avvolgibili / schermature *) | niente
Apparecchio di aerazione centralizzato / decentralizzato | se possibile, sigillare nell'apparecchio
Bocchette dell’aria d’immissione | chiudere o sigillare e documentare
Bocchette dell’aria d’aspirazione | chiudere o sigillare e documentare
Cappa d’aspirazione della cucina (ricircolo) | niente
Cappa d’aspirazione della cucina (estrazione) | sigillare e documentare
Estrattori (bagni, docce, WC) | sigillare e documentare
Asciugatrici in locali riscaldati con aspirazione esterna | Chiudere l'essicatore e sigillare fuori il tubo di scarico dell'aria
Stufe / camini ecc… | chiudere e sigillare
Prese d’aria delle stufe | chiudere e sigillare
Comignoli | chiudere e sigillare
Tubo della biancheria in zona non riscaldata | chiudere
Porticine per gatti | chiudere e sigillare
Chiusini in zone riscaldate | sigillare
Soffitti ribassati | niente
Quadro elettrico, fusibili * | niente
Prese elettriche * | niente
Lampade risp. predisposizione * | niente
Cassetta di distribuzione (riscaldamento) * | niente
Casetta sanitari WC *) | niente
Altri attacchi sanitari e aperture *) | niente
Canali per l’aria, valvole in zone riscaldate | sigillare e documentare
Aspirapolvere centralizzata | chiudere e sigillare
Tubi vuoti passanti in altre zone | sigillare e documentare
In generale per tubi passanti:
rosso: nessun intervento (= involucro)
blu: sigillare
Altro:
*) Se durante il procedimento di misurazione, vengono riscontrate importanti infiltrazione, l'entità può essere stimata mediante sigillare con una misura supplementare (cfr. capitolo 8.3, lit. d)). Tuttavia, per una valutazione MINERGIE/-P/-A® con il metodo di misurazione 2, non è consentita la sigillatura temporanea.
**) Se un ascensore ha direttamente accesso ad un apparamento, la porta del vano ascensore non può essere sigillata provisoriamente. La porta di chiusura del vano ascensore fa parte del perimetro d'ermeticità e deve essere realizzata in modo ermetico. Una chiusura ermetica può essere messa come alternativa davanti alla porta del vano ascensore.
Avvertimento: dopo la rimozione delle sigillature provvisorie p.es. gli elementi di costruzione critici, stufe, ecc.; tramite una misurazione puntuale (Δp 50 Pa) si può misurare la differenza di perdita tra i due procedimenti di misurazione (1 o 2). In questo modo si possono quantificare le perdite che non appartengono all’involucro dell’edificio.